## Slide 1
H-ION 공간 살균 청정기
H-Ioncluster 방전관
UVC Lamp
공기질 센서
Intelligence Processer
4중 필터
* 4중 필터 : 먼지필터, 헤파필터, 활성탄필터, 광촉매필터
강력한 H-ION DBD 플라즈마 방전으로 실내 공기 및 표면 살균, VOC 저감 4중 복합 필터로 미세먼지 제거 및 탈취효과 향상 UV 램프로 필터 살균 및 오염 방지 공기질에 따른 Intelligence 자율 운행

## Slide 2
모델명 | IS-300 | 
플라즈마 방전관 | H-ION AIOII x 1 unit | 
UVC | 25 Watt UV LED | 
Filter | 4중필터 (먼지, 헤파(H13), 활성탄, 광촉매) | 
사이즈 (mm) | 215(W) X 350(H)X 215(D) | 
무게 (kg) | 2.5 | 
권장면적 | 10평형 (사무실 공기 질 기준) | 
송풍량 (CMH) | Max. 300 | 
전압사양 | DC 24V | 
소비전력(W) | 15 | 
H-ION 공간 살균 청정기

## Slide 3
모델명 | WM-300 (Wall Mount / Stand) | 
플라즈마 방전관 | H-Ion AIOII x 1 unit | 
UVC | UV LED x 1 module | 
Filter | 4중필터 (먼지, 헤파(H13), 활성탄, 광촉매) | 
사이즈 (mm) | 215(W) X 350(H)X 215(D) | 
중량 (kg) | 2.5 | 
권장면적 | 30~40m2 (Based on office air quality) | 
송풍량 (CMH) | Max. 250 | 
전원사양 | DC 24V | 
소비전력(W) | 25 | 
H-ION 공간 살균 청정기

## Slide 4
모델명 | IS-500 | 
플라즈마 방전관 | H-ION AIOII 2 units | 
UVC | 25 Watt UV LED 2 units | 
Filter | 4중필터 (먼지, 헤파(H13), 활성탄, 광촉매) | 
사이즈 (mm) | 310(W) X 570(H)X 310(D) | 
무게 (kg) | 12.5 | 
권장면적 | 20평형 (사무실 공기 질 기준) | 
송풍량 (CMH) | Max. 300 | 
전압사양 | DC 24V | 
소비전력 (W) | 40 | 
H-ION 공간 살균 청정기

## Slide 5
모델명 | IS-400 | 
플라즈마 방전관 | H-ION AIOII 2 units | 
UVC | 25 Watt UVC Lamp 2 units | 
Filter | 4중필터 (먼지, 헤파(H13), 활성탄, 광촉매) | 
사이즈 (mm) | 420(W) X 630(H)X 210(D) | 
무게 (kg) | 7.15 | 
권장면적 | 20평형 (사무실 공기 질 기준) | 
송풍량 (CMH) | Max. 400 | 
전압사양 | AC220V | 
소비전력(W) | 75 | 
H-ION 공간 살균 청정기